南昌市第三医院岛津DSA一年维保服务需求

维保服务需求：

1、提供岛津DSA（除摄像系统、IA外）设备的全保服务。

2、包含备件免费更换，不限次人工服务，7x24小时电话响应。

3、服务期：1年。

4、在保修服务期内2小时电话响应，在24小时内派工程师到现场 实施维修。

5、保修服务期内，对设备实施定期检查、调试、更换零件。定期检查一年至少4次。

6、开机率保障 95%，若未达到维修时长的要求， 超过一天延长3天维保时间，并从服务费中扣除_____元人民币/天作为赔偿。达不到开机率，严重影响临床工作，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿损失。

7、付款方式：签订合同第6个月支付当年维保服务费用50%，签订合同第12个月支付剩余维保服务费用。

8、如需拆机，提供一次免费拆机服务。

9、在服务期限内，如采购人因设备集中维保管理要求，需将该设备纳入医院集中维保管理的范畴内（或设备提前报废等原因），采购人有权提前终止该项合同；采购人在终止合同前一个月告知中标人，并按实际服务月数进行结算。