|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准（总分45分） |
| 1 | 价格部分 | 15分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足公告要求且价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分15分。  价格分统一按下列公式计算：  **评审报价得分=（评标基准价/评审报价）×15分**  **评审报价=半乳甘露聚糖检测试剂每人份报价+真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂每人份报价** |
| 2 | 技术部分 | 30分 | 1.G试验和GM试验为同品牌试剂，可在同平台实现联合检测。提供注册证、产品说明书等技术参数证明文件并满足要求得10分，未提供或不满足不得分。  2.GM试验试剂可检测多种样本类型，如肺泡灌洗液等样本。提供注册证、产品说明书等技术参数证明文件并满足要求得10分，未提供或不满足不得分。  3.60min内可实现检测结果报告，变异系数CV≤15%。提供注册证、产品说明书等技术参数证明文件并满足要求得10分，未提供或不满足不得分。 |