**南昌市人民医院经开院区骨科设备调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| 移动式C型臂X射线机（平板）（一台） | **功能用途：****支撑辅助开展常规四肢骨折及复杂骨盆、脊柱、关节手术，利用C臂机术中透视的清晰度，提高手术操作的精准度和安全性。****技术要求：大尺寸动态平板探测器、数字化高清成像、低剂量辐射、二维与三维成像一体化、分体式、全电动驱动、大开口径C臂、配备遥控器**数量一台，质保年限≥3年 |