**南昌市人民医院发热门诊联影CT移机服务需求**

1. 联影CT移机服务需求
2. 机器型号:联影uCT528
3. 机器目前正常工作，需要从我院朝阳院区移机到经开院区。
4. 移机完成后，机器性能应符合JJG 961-2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程。
5. 保修期：15天
6. 付款方式：验收完成后3个月内付清全款。